安阳市2023年第一季度

生活饮用水水质状况信息公开

为进一步加强我市生活饮用水监督管理工作，促进全社会共同关注生活饮用水安全，根据《安阳市水污染防治碧水工程行动计划》（安政〔2016〕16号）中关于每季度向社会公开本行政区域内饮用水用户水龙头水质饮水安全状况的要求，现将我市2023年第一季度生活饮用水水质监测结果公示如下：

安阳市2023年第一季度生活饮用水水质状况

监测公示

公示批次〔2023〕第 1次    公示时间：2023年 3 月 6 日

公示单位：安阳市卫生健康委员会          监测单位：市疾控中心

| 编号 | 管网检测点 | 供水单位 | 水样数 | 合格数 | 不合格指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文峰区南关小学 | 安阳市水务集团公司第三水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 2 | 安阳市眼科医院 | 安阳市水务集团公司第三水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 3 | 龙安区政府 | 安阳市水务集团公司第四水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 4 | 烧盆窑（村委会） | 安阳市水务集团公司第四水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 5 | 安阳市同乐花园（幸福小学） | 安阳市水务集团公司第四水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 6 | 安阳火车站 | 安阳市水务集团公司第四水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 7 | 殷都区便民服务中心 | 安阳市水务集团公司第四水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 8 | 北关区洹北小区 | 安阳市水务集团公司第五水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 9 | 北关区北辰小区 | 安阳市水务集团公司第五水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 10 | 安阳疾控中心 | 安阳市水务集团公司第五水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 11 | 北关区财政局 | 安阳市水务集团公司第五水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 12 | 安阳市人民公园（北门） | 安阳市水务集团公司第五水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 13 | 北关区豆腐营办事处 | 安阳市水务集团公司第五水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 14 | 中信城（北边路西中州水务） | 安阳市水务集团公司第六水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 15 | 安阳市委党校 | 安阳市水务集团公司第六水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 16 | 北关区鸿泰苑 | 安阳市水务集团公司第六水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 17 | 安阳市卫健委 | 安阳市水务集团公司第六水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 18 | 安阳市教育局 | 安阳市水务集团公司第六水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 19 | 安阳市公安局高速公路交通警察支队 | 安阳市水务集团公司第八水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 20 | 安阳市第五中学 | 安阳市水务集团公司第八水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 21 | 文峰区华强城 | 安阳市水务集团公司第八水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 22 | 中原银行安东支行 | 安阳市水务集团公司第八水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 23 | 文峰区安钢御景园 | 安阳市水务集团公司第八水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 24 | 安阳市中医药学校 | 安阳市水务集团公司第八水厂 | 1 | 1 | 无 |
| 25 | 文峰区安惠苑 | 安阳市水务集团公司第八水厂 | 1 | 1 | 无 |

说明：水质指标：微生物检测项目4项：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；毒理指标11项：砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；感官和化学指标19项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、余氯。