安阳市城市集中式生活饮用水源地水质状况报告

一、监测情况

2024年7月，河南省安阳生态环境监测中心对5个集中式生活饮用水源地水质进行了监测，其中地表水水源地2个、地下水水源地3个。

（一）监测点位

1.地表水水源地：岳城水库五水厂、第八水厂。

2.地下水水源地：三水厂、四水厂、韩王度村地下水井群。

（二）监测项目

1.地表水水源地：监测因子为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1基本项目24项、表2补充项目5项、表3特定项目80项及当月取水量。

2.地下水水源地：监测因子为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中的39项、表2中54项及当月取水量。

二、评价标准及方法

（一）地表水水源地

按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）对地表水水源地进行水质类别评价，统计达到Ⅲ类标准及标准限值的饮用水源地、超标因子及其超标倍数。

（二）地下水水源地

按照《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）对地下水水源地进行水质类别评价，统计达到Ⅲ类标准的饮用水源地、超标因子及其超标倍数。

三、评价结果

2024年7月，，监测的5个集中式生活饮用水水源地中，地表水水源地岳城水库五水厂、第八水厂均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；地下水水源地三水厂、四水厂、韩王度村地下水井群均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

2024年7月安阳市城市集中式生活饮用水源地水质状况

| 序号 | 城市 名称 | 监测点位 | 水源地 类型 | 月取水量 （万立方米） | 达标 情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安阳市 | 岳城水库五水厂 | 地表水 | 116.7199 | 达标 | - |
| 2 | 安阳市 | 第八水厂 | 地表水 | 264.70 | 达标 | - |
| 3 | 安阳市 | 三水厂 | 地下水 | 0.0008 | 达标 | - |
| 4 | 安阳市 | 四水厂 | 地下水 | 0.7551 | 达标 | - |
| 5 | 安阳市 | 韩王度村地下水井群 | 地下水 | 0 | 达标 | - |