## 2021年告知一览表
2022年告知一览表
序号 | 告知日期 | 设备类型 | 设备名称 | 制造单位 | 型号参数 | 出厂编号 | 台数 | 施工类别 | 施工单位 | 辖区 | 施工地址 | 使用单位
1 | 2022.05.20 | 压力管道 | 善应镇西方山村（祥和大道—大白线）市政中压天然气工程 | 亚大塑料制品有限公司 | de90-834.0m，、de63-209.7m | ZZ19MJ-803 ZZ19MJ-342 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 龙安区 | 善应镇西方山村 | 安阳县华润燃气有限公司
2 | 2022.05.20 | 压力管道 | 彰武办北彰武二期庭院中压（补充）天然气工程 | 亚大塑料制品有限公司 | de90-365.5m.de63-41.0mde40-138.0m， | ZZ18MJ-668 ZZ18MJ-412 ZZ18MJ-536 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 龙安区 | 彰武办北彰武二期庭院中压 | 安阳县华润燃气有限公司
4 | 2022.05.20 | 压力管道 | 铜冶镇李村、南街村中压天然气工程 | 亚大塑料制品有限公司 | de63-755.5m、de90-676.8m。 | ZZ19MJ-1779、ZZ19MJ-1822 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 龙安区 | 铜冶镇李村、南街村 | 安阳县华润燃气有限公司
5 | 2022.05.20 | 压力管道 | 伦掌镇伦掌大街、大五里涧、西柏涧、李家村、一中学校、许炉-李辛庄村中压天然气工程 | 亚大塑料制品有限公司 | de63-4607.8m、de90-612.1m、de110-727.4m、de160-944.8m。 | ZZ19MJ-1822、ZZ19MJ-1779、ZZ18MJ-543 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 龙安区 | 伦掌镇伦掌大街、大五里涧、西柏涧、李家村、一中学校、许炉-李辛庄村 | 安阳县华润燃气有限公司
6 | 2022.05.20 | 压力管道 | 安阳市殷都区许家沟乡、西子针村公路、许家沟乡（红塔路-西子针）天然气工程 | 亚大塑料制品有限公司 | de160-6763.7m，de110-770.5m，de90-1698.6m，de63-902.3m | ZZ18MJ-625 ZZ18MJ-622 ZZ18MJ-645 ZZ18MJ-416 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 龙安区 | 安阳县许家沟乡 | 安阳县华润燃气有限公司
7 | 2022.05.20 | 压力管道 | 天喜镇北方山路—凯龙矿业、彰武办事处北彰武庭院、善应镇南海大道、冯家洞村、善应镇西龙山村、龙安区彰武办东龙山平房中压天然气工程 | 亚大塑料制品有限公司 | de160-4288.7m ，de110-270.4m，de63-2561.85m ，de90-1466.45m | 17MJ-311 17MJ-250 17MJ-260 17MJ-229 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 龙安区 | 龙安区 | 安阳县华润燃气有限公司
8 | 2022.05.20 | 压力管道 | 水冶镇北环路（小东关黄龙庙－北关河南街）、井家庄村、果园村、李家庄村、柿园村中压天然气工程 | 亚大塑料制品有限公司 | de160-11850.3m，de110-8679.5m，de90-5299.25m，de63-3170.8mde40-285.9m | ZZ18MJ-625 ZZ18MJ-622 ZZ18MJ-645 ZZ18MJ-416 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 龙安区 | 水冶镇 | 安阳县华润燃气有限公司
9 | 2022.05.20 | 压力管道 | 许家沟乡岗西、黄口、后西岗、河西中压天然气工程 | 亚大塑料制品有限公司 | de63-846.9m、 de90-1737.4 m、de110-405.5m。 | ZZ18MJ-525、ZZ18MJ-543、ZZ19MJ-1822 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 许家沟乡岗西、黄口、后西岗、河西 | 安阳县华润燃气有限公司
10 | 2022.05.20 | 压力管道 | 刘贾店-李贾店、黄贾店、北段、北固现、龙腾、黄口-汇丰 | 亚大塑料制品有限公司 | de90-2100m;de63-1808.8m;de250-458.9m;de110-800m | ZZ18MJ-543 ZZ18MJ-525 ZZ20MJ-682 ZZ22MJ-015 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 刘贾店-李贾店、黄贾店、北段、北固现、龙腾、黄口-汇丰 | 安阳县华润燃气有限公司
11 | 2022.05.20 | 压力管道 | 善应祥和大道-中城、善应中城村-南平村 | 亚大塑料制品有限公司 | de110-508m;de90-1368m | ZZ20MJ-054 ZZ18MJ-543 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 善应祥和大道-中城、善应中城村-南平村 | 安阳县华润燃气有限公司
12 | 2022.05.20 | 压力管道 | 北曲沟-艾氏植保、安车村、四盘磨、西夏寒、西曲沟、东夏寒、瑞鑫机械、龙泉东平 | 亚大塑料制品有限公司 | de160-687m;de90-397.2m;de63-2785.3m | ZZ20MJ-029 ZZ18MJ-543 ZZ18MJ-525 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 北曲沟-艾氏植保、安车村、四盘磨、西夏寒、西曲沟、东夏寒、瑞鑫机械、龙泉东平 | 安阳县华润燃气有限公司
13 | 2022.05.20 | 压力管道 | 压力管道 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | DN160-1200m | MZZGHB1601702213/MZZGMB1601102127 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 北关区 | 安阳市蕙兰街（化工路-HB18号路） | 安阳华润有限公司
14 | 2022.05.20 | 压力管道 | 压力管道 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | dn110-373m | MZZGMB1101102204 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 北关区 | 安阳市人民大道与红星路交叉口东北角新都.现代城二期14#地块1#-7# | 安阳华润有限公司
15 | 2022.05.20 | 压力管道 | 压力管道 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | dn63-100m | MZZGMB0631102125 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 北关区 | 洹滨北路与东风路交叉口 | 安阳华润燃气有限公司
16 | 2022.05.20 | 起重机械 | 电动单梁起重机 | 河南中冶起重机集团有限公司 | LD10-5.79 A3 | 22050615 | 1 | 安装 | 河南省安阳市黄河大道中段 | 高新区 | 河南省安阳市黄河大道中段 | 安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局
17 | 2022.05.20 | 压力容器 | 储气罐 | 青岛信泰压力容器有限公司 | 1.5m³，内径1000mm | 22R-01054 | 1 | 安装 | 安阳钢铁建设有限责任公司 | 殷都区 | 河南省安阳市殷都区 | 安阳钢铁股份有限公司炼铁厂
18 | 2022.05.20 | 压力管道 | 安阳市龙安区龙泉镇西王线（胡家洞村）、平吉村、白龙庙村、牛家岗-大涧、陈家坡村花房、平吉村庭院、龙泉镇政府至龙泉腊梅园、四门券村庭院、楼庄村-东上庄村、羊毛屯村、西鸿沟村-周家庄市政中压天然气工程 | 亚大塑料制品有限公司 | de160-7778.1m,de110-5315.3m,de90-5202.6m,de63-856.8m | ZZ17MJ-021，ZZ17MJ-027，ZZ17MJ-062，ZZ17MJ-071 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 龙安区 | 安阳市龙安区龙泉镇 | 安阳县华润燃气有限公司
19 | 2022.05.23 | 压力管道 | 压力管道 | 河南联塑实业有限公司;沧州明珠塑料股份有限公司 | dn110-280m，dn90-92m，dn63-43m | ls21120501hn；mzzgmb0901102201；mzzgmb0631102201 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 文峰区 | 明福街与中华路交叉口东北角秀水苑商住小区2#、5#、6#楼 | 安阳华润然有限公司
20 | 2022.05.23 | 起重机械 | 电动单梁起重机 | 河南省大方重型机器有限公司 | LD5-21.1 A3 | 201106064 | 1 | 安装 | 河南省华北重型起重设备有限公司 | 龙安区 | 安阳市龙安区太行路与龙康大道交叉口向北100米路东（美星畜能2号楼3楼） | 城发环保能源（安阳）有限公司
21 | 2022.05.23 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III-S | 180605701/702/704/703 | 4 | 安装 | 河南精创机电设备有限公司 | 文峰区 | 平原路与德隆街交叉口南 | 河南兴安投资置业股份有限公司
22 | 2022.05.23 | 压力容器 | 脱萘塔 | 石家庄正元塔器设备有限公司 | φ2800×12463，设计压力0.8MPa，设计温度230℃，介质：H2、N2、CO、CH4、C2+ | R20080 | 1 | 安装 | 中京建设集团有限公司 | 殷都区 | 安阳市殷都区铜冶镇南安阳顺利环保科技有限公司厂区内 | 安阳顺利环保科技有限公司
23 | 2022.05.24 | 压力容器 | 冷却器 | 无锡市张泾压力容器制造有限公司 | 容积4.9/3.6m³（设计压力1.1MPa、换热面积488㎡、内径1100mm、长度8241mm） | P21166 | 1 | 安装 | 苏华建设集团有限公司 | 殷都区 | 铜冶镇李村西南800米处 | 河南利源新能科技有限公司
24 | 2022.05.24 | 压力容器 | 冷却器 | 无锡市张泾压力容器制造有限公司 | 容积4.9/3.6m³（设计压力1.1MPa、换热面积488㎡、内径1100mm、长度8241mm） | P21167 | 1 | 安装 | 苏华建设集团有限公司 | 殷都区 | 铜冶镇李村西南800米处 | 河南利源新能科技有限公司
25 | 2022.05.24 | 压力容器 | 煤气加热器 | 无锡市张泾压力容器制造有限公司 | 容积0.85m³（设计压力1.5MPa容器外径600mm、容器长2990mm)） | 20210014 | 1 | 安装 | 苏华建设集团有限公司 | 殷都区 | 铜冶镇李村西南800米处 | 河南利源新能科技有限公司
26 | 2022.05.24 | 压力容器 | DN1900气液分离器 | 无锡市张泾压力容器制造有限公司 | 容积10.4m³（设计压力1.1MPa、长3000mm、内径1900mm） | P21169 | 1 | 安装 | 苏华建设集团有限公司 | 殷都区 | 铜冶镇李村西南800米处 | 河南利源新能科技有限公司
27 | 2022.05.24 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 西子电梯科技有限公司 | UN-Victor mrl | 1012636/37/35 | 3 | 安装 | 安阳万佳电梯有限公司 | 文峰区 | 河南省安阳市文峰区中华路与文仁街交叉口向西100米路北安阳市人才公寓（原惠泽园）改造项目 | 安阳拓联建设工程有限公司
28 | 2022.05.24 | 起重机械 | 电动葫芦门式起重机 | 河南省德士盾起重机械有限公司 | MH10T-26+7 M H=9M A3 | 20223022 | 1 | 安装 | 河南中欧智能起重机有限公司 | 龙安区 | 河南省安阳市龙安区中州路南头路西200米 | 王洪亮
29 | 2022.05.24 | 起重机械 | 电动葫芦门式起重机 | 河南中欧智能起重机有限公司 | MH16T-21.5+6M | 20220081 | 1 | 安装 | 河南中欧智能起重机有限公司 | 殷都区 | 河南省安阳市殷都区杜小屯村南500米北蒙钢材市场 | 刘庆丰
30 | 2022.05.24 | 压力管道 | 中华路西侧柏庄调压柜燃气工程 | 山东胜邦塑胶有限公司 | GB1 De250、De160共153米 | SLGC2018030181 | 1 | 安装 | 山东省显通安装有限公司 | 北关区 | 北关区中华路 | 安阳北方胜利燃气有限公司
31 | 2022.05.24 | 起重机械 | 电动葫芦门式起重机 | 河南永力起重机有限公司 | MH10t-24.6A3 | 21120281 | 1 | 安装 | 河南永力起重机有限公司 | 龙安区 | 龙安区中州路南段宗村路东 | 安阳市龙安区东风东成废旧铁皮压块加工部
32 | 2022.05.25 | 起重机械 | 塔式起重机 | 沈阳三洋建筑机械有限公司 | S315K16 | 2010-421 | 1 | 安装 | 迪尔集团有限公司 | 殷都区 | 安阳市殷都区安钢集团 | 迪尔集团有限公司
33 | 2022.05.25 | 电梯 | 曳引驱动载货电梯 | 奥的斯机电电梯有限公司 | FOVF 3000KG/0.5m/s/4/4/4 | F8N01W42 | 1 | 安装 | 郑州西奥电梯有限公司 | 文峰区 | 河南省安阳市文峰区中华路与黄河大道交叉口东 | 安阳宝冶文体中心项目管理有限公司（安阳文体中心项目）
34 | 2022.05.25 | 电梯 | 曳引驱动载货电梯 | 奥的斯机电电梯有限公司 | GeN2-MR 1600KG/1.5m/s/5/5/5 | F8N01W34/37/38 | 3 | 安装 | 郑州西奥电梯有限公司 | 文峰区 | 河南省安阳市文峰区中华路与黄河大道交叉口东 | 安阳宝冶文体中心项目管理有限公司（安阳文体中心项目）
35 | 2022.05.25 | 起重机械 | 电动单梁起重机 | 河南省晟源起重机械有限公司 | LD16-13.5A3 | 2103170786 | 1 | 安装 | 河南省矿山起重机有限公司 | 殷都区 | 曲沟镇西夏寒村 | 安阳市华康水暖设备有限公司
36 | 2022.05.25 | 起重机械 | 电动单梁起重机 | 河南省矿山起重机有限公司 | LDA3-25.89A3 | 2203104469/70 | 2 | 安装 | 河南省矿山起重机有限公司 | 殷都区 | 曲沟镇东彰武村 | 安阳钧发冶金材料有限公司
37 | 2022.05.25 | 起重机械 | 门式起重机 | 河南省轩达起重机械制造有限公司 | MHbh10t-14mA3 | 22040177 | 1 | 安装 | 河南省矿山起重机安装有限公司 | 殷都区 | 曲沟镇北曲沟村 | 白云鹏
38 | 2022.05.25 | 起重机械 | 电动单梁起重机 | 河南省矿山起重机有限公司 | LDA10-19A3 | 2203104827/26 | 2 | 安装 | 河南省矿山起重机安装有限公司 | 殷都区 | 水冶镇南固现村 | 安阳金源冶金材料有限责任公司
39 | 2022.05.25 | 起重机械 | 冶金桥式起重机 | 河南省矿山起重机有限公司 | LDY10-19A6 | 2203104824/25 | 2 | 安装 | 河南省矿山起重机安装有限公司 | 殷都区 | 水冶镇南固现村 | 安阳金源冶金材料有限责任公司
40 | 2022.05.26 | 压力容器 | 储气罐 | 南阳正博机械设备有限公司 | C-3.0/0.8 DN1200x4.5x2870 | ZR216S018 | 1 | 安装 | 濮阳市安诺能源科技有限公司 | 文峰区 | 河南省安阳市高新区长江大道西段路北2号 | 安阳凯地磁力科技股份有限公司
41 | 2022.05.30 | 起重机械 | 电动单梁起重机 | 中仝基实业有限公司 | LD10t-28.5m A3 | 22050462 | 1 | 安装 | 中仝基实业有限公司 | 殷都区 | 安阳市殷都区许家沟乡安林路黄口段 | 河南汇丰管业有限公司
42 | 2022.05.30 | 起重机械 | 电动单梁起重机 | 中仝基实业有限公司 | LD5t-9.85m A3 | 22050461 | 1 | 安装 | 中仝基实业有限公司 | 殷都区 | 安阳市殷都区许家沟乡安林路黄口段 | 河南汇丰管业有限公司
43 | 2022.05.30 | 电梯 | 曳引式客梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta100 MR | LOMM-002475.002/003/004/005/007/006 | 6 | 安装 | 河南易升电梯有限公司 | 北关区 | 安阳市人民大道与兴安路交叉口东南角 | 安阳东部置业有限公司（东方明珠1#电梯）
44 | 2022.05.30 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 上海台菱电梯有限公司 | TKJ 1000kg 1.75m/s | K864J/863J | 2 | 安装 | 安阳建工（集团）电梯有限责任公司 | 文峰区 | 安阳市益民路北段 | 安阳市保障性安居工程和棚户区改造工作领导小组办公室
45 | 2022.05.30 | 起重机械 | 电动单梁起重机 | 河南省矿山起重机有限公司 | LDA5-27.6A3 | 2205100773 | 1 | 安装 | 河南省矿山起重机安装有限公司 | 殷都区 | 曲沟镇秦小屯村 | 安阳德隆窑业有限公司
46 | 2022.05.30 | 起重机械 | 电动单梁起重机 | 河南省矿山起重机有限公司 | LDA5-29.92A3 | 2205100772 | 1 | 安装 | 河南省矿山起重机安装有限公司 | 殷都区 | 曲沟镇秦小屯村 | 安阳德隆窑业有限公司
47 | 2022.05.30 | 起重机械 | 电动单梁起重机 | 河南省矿山起重机有限公司 | LDA5-25.53A3 | 2205100774 | 1 | 安装 | 河南省矿山起重机安装有限公司 | 殷都区 | 曲沟镇秦小屯村 | 安阳德隆窑业有限公司
48 | 2022.05.30 | 起重机械 | 电动葫芦门式起重机 | 河南中欧智能起重机有限公司 | MH16T-21.5M+6M | 20220184 | 1 | 安装 | 河南中欧智能起重机有限公司 | 殷都区 | 河南省安阳市殷都区杜小屯村南500米北蒙钢材市场 | 安阳市天无物资有限责任公司
49 | 2022.05.30 | 压力容器 | 立式灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | LMQ.C-0.08m³ | 2022B269 | 1 | 安装 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 北关区 | 安阳县妇幼保健院 | 安阳县妇幼保健院（安阳县计划生育技术指导中心）
50 | 2022.05.30 | 压力管道 | 许家沟乡相如小区庭院中压改造天然气工程 | 亚大塑料制品有限公司 | de110-66.4m | ZZ18MJ-645 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 许家沟乡相如小区 | 安阳县华润燃气有限公司
51 | 2022.05.30 | 压力管道 | 善应镇彰武办东龙山村庭院中压（补充）善应镇政府食堂中压 | 亚大塑料制品有限公司 | de63-95.5m de40-198.1m | ZZ18MJ-622 ZZ18MJ-465 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 龙安区 | 善应镇 | 安阳县华润燃气有限公司
52 | 2022.05.30 | 压力管道 | 水冶镇下河、高喻村、南固现、南观村小槐树、大白线、灵药、东石村、候凹、张庄、北段 | 亚大塑料制品有限公司 | de63-415.2m;de90-422.1m;de160-639m;de250-126.2m | ZZ18MJ-525 ZZ18MJ-543 ZZ20MJ-029 ZZ20MJ-682 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 水冶镇下河、高喻村、南固现、南观村小槐树、大白线、灵药、东石村、候凹、张庄、北段 | 安阳县华润燃气有限公司
53 | 2022.05.30 | 压力管道 | 曲沟大排档市政、北曲沟、东夏寒、武旺、东下寒-西下寒、龙泉、西夏寒、安林路、翟曲路 | 亚大塑料制品有限公司 | de63-1964.3m;de90-311.7m;de160-471m | ZZ18MJ-525 ZZ18MJ543 ZZ20MJ-029 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 曲沟大排档市政、北曲沟、东夏寒、武旺、东下寒-西下寒、龙泉、西夏寒、安林路、翟曲路 | 安阳县华润燃气有限公司
54 | 2022.05.30 | 压力管道 | 水冶镇太行路辛街、太行路辛街市政中压、水冶镇人民路人才街、人道街天然气工程 | 亚大塑料制品有限公司 | de250-385.6m de160-185.7m,de110-9.1m,de90-218.8m, de63-1386.8m | ZZ18MJ-625 ZZ18MJ-426 ZZ18MJ-622 ZZ18MJ-645 ZZ18MJ-416 ZZ18MJ-543 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 水冶镇 | 安阳县华润燃气有限公司
55 | 2022.05.30 | 压力管道 | 曲沟镇秦小屯庭院中低压天然气工程 | 亚大塑料制品有限公司 | de63-326.6m | MZZGMB063112008 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 曲沟镇秦小屯村 | 安阳县华润燃气有限公司
56 | 2022.05.30 | 压力管道 | 伦掌镇锦辰橡胶中压天然气工程 | 沧州明珠塑料有限公司 | de90-859.7m | MZGMB090112023 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 伦掌镇 | 安阳县华润燃气有限公司
57 | 2022.05.30 | 压力管道 | 善应镇天喜镇村过桥市政中压天然气工程 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | de90-65.8m、de63-118.1m | MZZGMB063112008、MZZGMB090112023 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 善应镇天喜镇村 | 安阳县华润燃气有限公司
58 | 2022.05.30 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 富士通（广东）电梯产业集团有限公司 | FK 1050/1.5-5/5/5 | G011331 | 1 | 安装 | 河南豫宛机电设备有限公司 | 北关区 | 河南省安阳市安漳大道与兴泰路交叉口西南1号楼1# | 安阳市洹北中学
59 | 2022.05.30 | 锅炉 | 全自动燃油气蒸汽锅炉 | 安阳三立锅炉科技有限公司 | WNS2-1.25-YQ | Z220003 | 1 | 安装 | 殷都区许家沟乡前西岗村（安阳县聚鑫矿业有限责任公司） | 殷都区 | 殷都区许家沟乡前西岗村（安阳县聚鑫矿业有限责任公司） | 安阳县聚鑫矿业有限责任公司
60 | 2022.05.30 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 杭州西奥电梯有限公司 | Xmode13(MRL) 630kg 1.0m/s | XODTS18780 | 1 | 安装 | 安阳建工（集团）电梯有限责任公司 | 文峰区 | 安阳市解放路中段拱辰广场 | 吴慧聪
61 | 2022.05.31 | 压力管道 | 硫酸管道 | 浙江益宏不锈钢有限公司 | ф159×7,ф57×4,ф89×4.5 | 12112-22 | 1 | 安装 | 荆州市禹顺工业设备安装有限公司 | 殷都区 | 安阳县铜冶镇南工业路西头200米路西 | 河南省顺聚能源科技有限公司
62 | 2022.05.31 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 日立电梯（中国）有限公司 | LGE-450-CO60 | 21R140242 | 1 | 安装 | 河南依诺电梯工程有限公司 | 文峰区 | 安阳市文峰区文明大道与光明路交叉口向北100米路东 | 安阳市疾病预防控制中心
63 | 2022.05.31 | 压力管道 | 燃气压力管道 | 亚大塑料制品 有限公司 | dn250-650m | ZZ21MJ-397 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 文峰区 | 安阳市海河大道（兴民路-光明路） | 安阳华润燃气有限公司
64 | 2022.05.31 | 压力管道 | 压力管道 | 亚大塑料制品 有限公司 | dn250*22.7mm SDR11 PE80 | MZZGMB2501102120/6912m | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 文峰区 | 安阳新城中华路与安澜大道交叉口向南 | 安阳新城华润燃气有限公司
65 | 2022.05.31 | 电梯 | 曳引驱动载货电梯 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | S830-JEM1000W15S-CO | 22J18410/13/11/14 | 4 | 安装 | 河南依诺电梯工程有限公司 | 殷都区 | 安阳市殷都区水冶镇S221省道与辅岩大道交叉口东北角 | 安阳殷商产业集聚建设投资有限公司
66 | 2022.05.31 | 压力管道 | 金旺紫荆城小区市政中压天然气工程 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | de110-280m。 | MZZGMB1101102110 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 水冶镇金旺紫禁城小区 | 安阳县华润燃气有限公司
67 | 2022.05.31 | 压力管道 | 伦掌镇焦家坟村庭院中压、南崖村庭院中压、大五里涧村路南庭院中压、小五里涧庭院中压、西柏涧村学校旁北片区庭院中压、田炉村庭院中低压、康王坟村庭院中压、西柏涧村学校旁气代煤低压市政天然气工程 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | de63-643.1m、de90-0.5m | ZZ18MJ-525、ZZ18MJ-543、ZZ19MJ-1822 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 伦掌镇焦家坟村、南崖村、大五里涧村、小五里涧村、西柏涧村、田炉村、康王坟村。 | 安阳县华润燃气有限公司
68 | 2022.06.01 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III-S | 180605703/01/02/04/ | 4 | 改造 | 河南精创机电设备有限公司 | 文峰区 | 平原路与德隆街交叉口南 | 安阳市兴安物业管理有限责任公司
69 | 2022.06.01 | 压力管道 | 铜冶镇南街村二期中压、商贸城小区市政中压、大白线过路-李村东庭院中压、南街村气代煤低压、南铜冶村庭院中压天然气工程 | 亚大塑料制品有限公司 | de63-315.6m、de90-0.2m、de110-0.2m。 | ZZ19MJ-1779、ZZ19MJ-1822、ZZ18MJ-543 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 铜冶镇南街村、商贸城小区、大白线过路-李村东、南铜冶村 | 安阳县华润燃气有限公司
70 | 2022.06.01 | 压力管道 | 水冶镇东高平村庭院中压天然气工程 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | de63-420m | MZZGMB063112008 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 水冶镇东高平村 | 安阳县华润燃气有限公司
71 | 2022.06.01 | 压力管道 | 水冶镇茶棚村庭院中压天然气工程 | 亚大塑料制品有限公司 | de63-467.2m | ZZ18MJ-622 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 水冶镇茶棚村 | 安阳县华润燃气有限公司
72 | 2022.06.01 | 压力管道 | 东高平庭院中低压天然气工程 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | de63-676m | MZZGMB063112008 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 水冶镇东高平村 | 安阳县华润燃气有限公司
73 | 2022.06.01 | 压力管道 | 曲沟镇（陈家井-西曲沟）市政中压天然气工程、曲沟镇曲沟镇村中心街市政中压天然气工程 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | de90-1198m、de90-1304.7m | MZZGMB090112031 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 曲沟镇 | 安阳县华润燃气有限公司
74 | 2022.06.01 | 压力管道 | 曲沟镇创业大道（秦小屯-曲沟镇）市政中压管线天然气工程、安阳市圣丰高温材料有限公司中低压市政天然气工程 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | de160-2373.6m、de160-192.2m | MZZGMB160112021 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 殷都区 | 安阳县华润燃气有限公司
75 | 2022.06.01 | 压力管道 | 安阳县龙岩合金有限公司中低压天然气工程 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | de110-895.7m | MZZGMB110112064 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 曲沟镇 | 安阳县华润燃气有限公司
76 | 2022.06.01 | 压力管道 | 铜冶镇（大白线-利源焦化厂）市政中压天然气工程 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | de250-278.6m | MZZGMB250112003 | 1 | 安装 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 殷都区 | 铜冶镇大白线 | 安阳县华润燃气有限公司
77 | 2022.06.01 | 起重机械 | 通用桥式起重机 | 河南中州智能设备集团有限公司 | QD300-15.9 A5 | 2202221068 | 1 | 安装 | 河南中州智能设备集团有限公司 | 龙安区 | 安阳中原型钢集团股份有限公司 | 安阳中原型钢集团股份有限公司
78 | 2022.06.01 | 起重机械 | 通用桥式起重机 | 河南中州智能设备集团有限公司 | ZZS300-18.7 A5 | 2202221070 | 1 | 安装 | 河南中州智能设备集团有限公司 | 龙安区 | 安阳中原型钢集团股份有限公司 | 安阳中原型钢集团股份有限公司
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115