安阳市水利局2022年取水许可和节约用水“双随机一公开”

抽查检查结果公示表

| 监管单位 | 企业名称 | 取水许可证号 | 抽查检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林州市水利局 | 河南凤宝特钢有限公司 | D410581G2021-0102 | 在线计量设施未全覆盖 |
|  | 林州市重机商砼有限公司 | D410581G2021-0110 | 未安装在线计量设施 |
| 滑县水利局 | 安阳中盈化肥有限公司 | B410526S2021-0141 | 未发现违规问题 |
|  | 河南易凯针织有限责任公司 | D410526S2021-0148 | 未发现违规问题 |
| 安阳县水利局 | 河南泰丰食品有限责任公司 | D410522G2021-0081 | 未安装在线计量设施 |
|  | 安阳市中鼎商砼有限公司 | D410522G2021-0030 | 未发现违规问题 |
| 汤阴县水利局 | 今麦郎饮品（汤阴）有限公司 | D410523G2021-0078 | 未安装在线计量设施 |
|  | 河南亚新钢铁集团有限公司 | C410523G2021-0011 | 未发现违规问题 |
| 内黄县水利局 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | D410527G2021-0105 | 未发现违规问题 |
|  | 内黄万江新能源供热有限公司 | B410527G2020-0020 | 在线计量设施未接入省平台 |
| 殷都区水利局 | 安阳鑫龙煤业（集团）红岭煤业有限责任公司 | D410505G2021-0374 | 计量设施安装不规范 |
|  | 河南利源燃气有限公司 | D410505G2021-0255 | 未发现违规问题 |
| 龙安区水利局 | 河南远兴建设有限公司 | D410506G2022-0002 | 计量设施安装不规范 |
|  | 河南中易恒建筑科技有限公司 | D410506G2021-0038 | 未安装在线计量设施 |
| 文峰区农业农村水利局 | 安阳市三角湖公园管理站 | D410502G2021-0004 | 未发现违规问题 |
|  | 国家税务总局安阳市税务局 | D410502G2021-0017 | 消耗型地热井需封停 |
| 北关区水利局 | 洹水公园管理站 | D410503G2021-0015 | 未发现违规问题 |
|  | 河南交投服务区管理有限公司（豫冀界服务区） | D410503G2021-0022 | 未发现违规问题 |
| 市直 | 河南安彩光伏新材料有限公司 | 9140506MA4697MLXC | 未发现违规问题 |
|  | 安阳化学工业集团有限责任公司 | 914105001721923G | 未发现违规问题 |
|  | 安阳钢铁股份有限公司 | 914100007191734203 | 未发现违规问题 |
|  | 安钢集团冷轧有限责任公司 | 91410500071376136M | 未发现违规问题 |
|  | 河南瑞麦食品有限公司 | 914105007324717138 | 未发现违规问题 |
|  | 安阳立旺食品有限公司 | 91410500789162209T | 未发现违规问题 |
|  | 河南利华制药有限公司 | 91410500614892234Y | 未发现违规问题 |
|  | 安阳工学院 | 124105004173458647 | 未发现违规问题 |
|  | 安阳市曙光学校 | 12410500417347069P | 未发现违规问题 |
|  | 安阳市第二十一中学 | 12410500417345725G | 未发现违规问题 |
|  | 安阳市第三中学 | 1241050041734647X6 | 未发现违规问题 |
|  | 安阳市新世纪中学 | 124105004173481847 | 未发现违规问题 |
|  | 安阳市体育运动学校 | 12410500417345813Y | 未发现违规问题 |
|  | 安阳市工贸中心限公司 | 91410500172192088A | 未发现违规问题 |
|  | 安阳市中州工业品批发大市场 | 914105057407175091 | 未发现违规问题 |
|  | 濮阳市供销社安阳和平宾馆 | 91410503172217900G | 未发现违规问题 |